Con fundamento en los artículos 1, 55, 59 y Octavo Transitorio de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 1, 9 fracción X, 24 fracción VI y VII, 49 y 58 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco, se convoca a lo siguiente:

BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
 CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-024/2024

FECHA DE PUBLICACIÓN: 04/07/2024

TIPO DE LICITACIÓN: PRESENCIAL

I.-CONVOCANTE:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN”. REQUIRENTE: JEFATURA DE ENFERMERIA EJERCICIO FISCAL A QUE CORRESPONDE EL CONTRATO: 2024 ENTREGAS: O.P.D “SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN”. ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROPIO PARTIDA PRESUPUESTAL: 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONDICIONES DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CANTIDADES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRENTE: CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-024/2024 ARTICULO/ SERVICIO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA. TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y OBSERVACIONES SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL ANEXO 5 La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, cantidades, tiempos de entrega, los aspectos que se consideran necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación y los documentos requeridos por el área requirente se detallan en el Anexo 5 y el formato de presentación de propuestas técnica se encuentra en el Anexo 6 de las presentes Bases. III.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN: VISITA DE CAMPO; Acto de Junta de Aclaraciones:; Acto de Presentación y Apertura de Propuestas:; Publicación del fallo:. 08/07/2024 A LAS 10:00 HRS; 12/07/2024 A LAS 12:00 HORAS; 15/07/2024 A LAS 12:00 HORAS; Dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de proposiciones. ETAPAS DEL PROCESO VISITA DE CAMPO: Se llevará a cabo el día 08 de julio del 2024 a las 10:00 horas, con 10 minutos de tolerancia, el punto de reunión será en la Jefatura de Adquisiciones ubicada en el segundo piso del Hospital General de Zapopan en calle Ramón Corona No. 500, Zapopan Centro, iniciando en: Hospital General De Zapopan Calle Ramón Corona 500, Col. Zapopan Centro. CP. 45100 Zapopan, Jalisco. y continuando con las Unidades de Atención Medica. Cruz Verde Norte ubicada en Av. Doctor Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, C.P. 45157, Zapopan, Jalisco. Cruz Verde Sur, Av. Cruz del sur 3535, Col. Las Águilas, C.P. 45080, Zapopan, Jalisco Las visitas se requieren a efecto de asegurar que los licitantes interesados conozcan el alcance de la solicitud del OPD SSMZ, Será considerada de carácter obligatorio. JUNTA DE ACLARACIONES Y/O PREGUNTAS: Junta de Aclaraciones y/o preguntas se llevará a cabo de forma presencial el día 12 de julio del 2024 a las 12:00 horas, en el Área de Jefatura de Adquisiciones del Hospital General de Zapopan ubicado en la segunda planta de las oficinas administrativas. Los interesados, deberán formular y enviar sus cuestionamientos conforme al Anexo 1 de estas bases a más tardar el día 10 de julio del 2024 a las 12:00 horas, en formato Word, Arial 12 y formato PDF para proteger su firma al correo de este Organismo, siendo: pacienteenfermera@ssmz.gob.mx. En el asunto del correo deberá indicar lo siguiente: LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO LPCC-024/2024 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE-ENFERMERA. Solo se permitirá él envió de cuestionamientos vía correo electrónico y deberán formularse respecto de las bases y sus anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éstos. Los cuestionamientos que formulen los interesados respecto a requisitos, aspectos técnicos de los bienes o servicios requeridos, deberán ser respondidos por el área requirente, mientras que aquellas preguntas efectuadas respecto de los aspectos administrativos del procedimiento licitatorio serán respondidas respectivamente por la convocante y el área requirente en lo que corresponda. Será emitida un acta en donde se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados; y las respuestas de la convocante serán publicadas en el portal https://www.ssmz.gob.mx/130122tlpcc/index.html según el calendario establecido de las presentes bases. NOTA: Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: Participación Presencial: Presentar en dos sobres cerrados que contengan la propuesta técnica y la propuesta económica respectivamente identificados con el nombre de la empresa y el número de licitación al que corresponden. Deberá presentar sus sobres cerrados en el auditorio del Hospital General de Zapopan ubicado en el primer nivel de las oficinas administrativas en Ramón Corona #500 Zapopan Centro. LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024 EN EL HORARIO DE LAS 10:30 HORAS A LAS 11:30 HORAS. Las propuestas presentadas fuera del horario y día señalado no podrán ser tomadas en cuenta. Los documentos deberán ser integrados en orden de los formatos y anexos según corresponda, con las hojas numeradas o foliadas en forma consecutiva de la primera a la última, debiendo indicar el total de hojas que conforman su propuesta, así como el progresivo que le corresponde a cada hoja de manera consecutiva, es decir, si su propuesta se compone de 50 hojas deberá enumerarlas de la siguiente manera 1/50, 2/50, 3/50, etc. NO SE DEBERÁ OMITIR NINGÚN DOCUMENTO DE LOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su Representante Legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 58 fracción VIII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- Se realizará la apertura de las propuestas de manera presencial. 2.- Se verificará la presentación de los documentos solicitados por la convocante misma que deberá estar completa y en orden subsecuente enumerada en cada uno de los anexos y documentos solicitados: - Acreditación Legal (Anexo 2). - Carta de Proposición (Anexo 3). - Formato para la declaración escrita (Anexo 4). - Documento de cumplimiento de obligaciones fiscales, Art 32-D con opinión Positiva emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de su propuesta. - Copia Simple legible del último pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo con una vigencia de máximo 60 días de antigüedad anteriores a la fecha de presentación de propuesta (Impuesto sobre nómina). - Estar al corriente de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditarlo deberá presentar la Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, en opinión positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corroboré no tenerlos). - Constancia de Situación Fiscal con un máximo de tres meses de emisión anteriores a la fecha de presentación de propuestas, sea proveedor inscrito en nuestro padrón o no. - Constancia de situación fiscal sin adeudo en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corrobore no tenerlos). - Descripción Detallada (Anexo 5). - Propuesta Técnica (Anexo 6). - Propuesta Económica (Anexo 7). - Escrito de Garantía (Anexo 8) - Carta de Aportación Cinco al Millar (Anexo 9). No presentarlo debidamente respondido mencionando Sí Autoriza o No Autoriza será motivo de descalificación. Así como también será motivo de descalificación el que este monto repercuta o se vea reflejado en la propuesta económica. - Formato de Entrega de fichas técnicas y/o catalogo referenciado con imágenes y fotografías, en l cual describa el artículo, especificaciones y sus características. Se evaluará que el catalogo concuerde con lo solicitado. (Anexo 10). - Constancia de visita de campo (Anexo 11). - Anexo Único. 3.-Los formatos deberán ser llenados a computadora o impresos, y llenados a máquina (no a mano) y entregados en el sobre cerrado debidamente firmados, así mismo deberá de entregar en una USB en formato Excel la propuesta técnica y la propuesta económica. 4.-Todos los formatos deberán de ser firmados por el representante legal del licitante. NOTA: La recepción de los documentos no implica la evaluación de su contenido, ni el desechamiento de las propuestas presentadas. A partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación del fallo, quedará prohibido a los participantes entrar en contacto con la convocante y requirente para tratar cualquier asunto relacionado con los aspectos técnicos de sus propuestas, salvo que la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación técnica realizada, como, de manera enunciativa mas no limitativa, errores aritméticos o mecanográficos. FORMA EN LA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES: 1.- Idioma: Toda la Documentación deberá presentarse en idioma español, en el caso de catálogos e información en otro idioma, deberá de venir acompañado de una traducción simple. 2.- Las propuestas técnicas deberán incluir preferentemente un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas, mismas que se sugiere sean FOLIADAS para el rápido manejo y seguridad misma de su propuesta; no presentarlo no será motivo de desechamiento de la propuesta. 3.- Los documentos solicitados deberán ser dirigidos al Comité de Adquisiciones del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. 4.- Los licitantes participantes, deberán entregar sus propuestas, en dos sobres cerrados preferentemente (propuesta técnica y propuesta económica respectivamente) y firmados por el representante legal incluyendo el número de la licitación en la que se participa. 5.- Todas las hojas que contengan la propuesta deberán ser firmadas por el Representante Legal Facultado con poder. 6.- Los documentos emitidos por un ente oficial se podrán presentar sin la firma del representante legal. ACREDITACIÓN LEGAL: Los interesados en participar deberán presentar el Anexo 2 “anexo acreditación legal” y los requisitos de acreditación legal siguientes: - Aquellos LICITANTES INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL O.P.D. “SSMZ”: que ya se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores del O.P.D. S.S.M.Z. deberán de presentar copia de la identificación oficial del Representante Legal y copia de su formato de inscripción o actualización al padrón de proveedores, en caso de que este hubiera cambiado además deberá anexar la acreditación del poder. - Aquellos LICITANTES QUE NO están inscritos en el Padrón de Proveedores del O.P.D. “SSMZ”, deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones mediante la siguiente documentación: 1.- Persona física deberá de presentar copia de una identificación oficial, su constancia de situación fiscal actual, comprobante de domicilio y Licencia Municipal; 2.- Persona moral deberá presentar copia del acta constitutiva, copia del poder notarial, copia de identificación oficial y su constancia de situación fiscal actual, comprobante de domicilio y Licencia Municipal; Una vez recibidas las propuestas presentadas será emitida el acta de presentación y apertura de proposiciones en donde se harán constar la documentación presentada y el importe de cada una de ellas, sin que ello implique la evaluación de su contenido. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPUESTAS: SIN RESTRICCIONES Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de persona. A la proposición correspondiente deberá adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente: - Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales; - Deberán plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados, con independencia de que posteriormente se refieran en el contrato que pueda llegar a celebrarse. - Deberá plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí, para el caso de incumplimientos en que pudieran incurrir durante la ejecución del contrato; y - Deberá indicarse claramente a cargo de qué participante correrá la obligación de presentar la garantía que se requiera, en caso de que no sea posible que se otorgue de manera conjunta. Así mismo, en la proposición conjunta deberá señalarse un representante común para efectos de las notificaciones que, en su caso, haya necesidad de efectuar, las cuales se entenderán hechas a la totalidad de los asociados cuando le sean practicadas al representante común. PROPUESTA ECONÓMICA: (Anexar la información conforme al Anexo 7 dentro del sobre de la propuesta económica, según la forma de participación elegida por el licitante): - Precio unitario, subtotal y total e impuestos a dos decimales en moneda nacional. - Las propuestas económicas deberán ser en formato PDF y EXCEL (acompañar en una USB copia de la propuesta económica presentada en formato Excel) donde se contengan las partidas cotizadas sin omitir ninguna partida. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la licitación, quedando a cargo del Comité de Adquisiciones la evaluación de los requisitos que soliciten y los aspectos técnicos del bien o servicio licitado. El criterio que se utilizara para la evaluación y adjudicación de las proposiciones que cumplan con los requisitos solicitados será el costo ofertado y los beneficios que se otorguen al O.P.D “Servicios de Salud Del Municipio de Zapopan”, en cuanto a calidad, garantía, servicio, tiempo de entrega, valores agregados y demás circunstancias pertinentes que signifiquen mejores condiciones para el Organismo en el siguiente orden: - Apego a las especificaciones establecidas en las bases. - Cumplimiento de los documentos, anexos, requisitos y las características indispensables. - Calidad de los productos ofertados. - Precio ofertado - Valores agregados. - Tiempo de garantía. - La “CONVOCANTE” a través del Comité de Adquisiciones o quién designe(n), se reserva el derecho de analizar para aceptar o rechazar las propuestas y ofertas, y determinar el(los) “LICITANTE(S)” que ofrece(n) el mayor beneficio. - El comité de Adquisiciones, con base en el análisis de los criterios de evaluación antes mencionados, elaborará un cuadro comparativo, que servirá de fundamento para determinar el ganador y emitir el fallo respecto a cuál de los “LICITANTES” será designado como ganador y en base a dicho cuadro se realizará la adjudicación correspondiente. - En caso que existan dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia máxima del dos por ciento, el contrato se adjudicara de acuerdo a lo establecido en el Artículo 49 numeral 2, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 81 fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. - Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia establecidos en el artículo 49 se obtuviera un empate entre dos o más licitantes en una misma o más partidas, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las microempresas, a continuación, se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. - La asignación de los bienes objeto de la presente licitación será a UN SOLO LICITANTE. En cualquier momento se podrá corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados. Se hace del conocimiento de los participantes que los valores agregados por cada licitante serán considerados al momento de la evaluación por el área requirente. CAUSAS DE DESECHAMIENTO El CONVOCANTE en aras de la evaluación técnica, a través del COMITÉ, desechará total o parcialmente las propuestas de los PARTICIPANTES que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones: - Se desechará una propuesta, cuando de la evaluación de la misma, el licitante correspondiente haya omitido cualquier requisito solicitado en las bases. - Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en las bases; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, invariablemente, en el fallo deberán exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome. - Cuando no se presenten propuestas solventes se declarará desierta la licitación. - Se procederá a declarar desierta la licitación cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o cuando los precios no resulten aceptables. - Se podrá cancelar la licitación si se extingue la necesidad de compra o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento se puede causar un daño o perjuicio a la convocante. - Se considerará como causa de desechamiento la falsificación de documentos por parte del licitante participante en la licitación; además de las responsabilidades administrativas, económicas y penales que se determine por autoridad competente. - Cuando se compruebe que algún licitante haya acordado con otro licitante elevar el costo de los bienes o servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre las demás licitaciones. CAUSAS DE RECHAZO Y DEVOLUCIÓN DE BIENES. En caso de detectarse defectos en los bienes o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el contrato, el Organismo procederá al rechazo de los bienes. Estos se tendrán por no entregados y el Proveedor se obliga a aceptar los bienes rechazados. El Organismo podrá hacer las devoluciones de aquellos bienes en los que se comprueben deficiencias, vicios ocultos o fallas, por causas imputables al Proveedor. Las propuestas deberán ser entregadas dentro del horario y fecha establecida, el no entregarlas en tiempo será motivo para no recibirlas. FALLO: Para el fallo del proceso se emitirá un dictamen que valide por parte del área requirente los aspectos técnicos de las propuestas presentadas y por la unidad centralizada de compras los aspectos económicos; el dictamen contendrá los criterios que hayan sido tomados en consideración. El dictamen será suscrito por los respectivos representantes de la unidad centralizada de compras, del área requirente, y por el integrante del Comité que para tales operaciones sea expresamente designado. La convocante emitirá un fallo dentro de los 20 días naturales siguientes al acta de presentación y apertura de propuestas, que contendrá la fecha, lugar y hora para la firma del contrato / orden de compra / pedido y presentación de garantías. El acta del fallo estará disponible en la siguiente dirección http://www.ssmz.gob.mx y en el tablero ubicado en el vestíbulo del área administrativa y permanecerá publicado en el mismo durante los diez días naturales siguientes en su emisión, lo cual hará las veces de notificación personal del mismo, sin perjuicios de que los participantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia del mismo, o de que la convocante los cite para tal fin. Además, la convocante podrá hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo electrónico, en la dirección proporcionada por estos en su propuesta, previa solicitud del licitante. Los proveedores adjudicados, se obligan a recoger la orden de compra o el fallo, en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, previa entrega de la garantía de cumplimiento; de lo contrario, se cancelará el fallo. GARANTÍA: Los proveedores adjudicados, se obligan a entregar en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, la garantía de cumplimiento. El proveedor adjudicado deberá hacerse responsable del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averías, de reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados en el lapso de un tiempo determinado que no podrá ser menor a un año o más dependiendo lo estipulado en el contrato, misma que deberá de ser entregada previo a la firma del contrato. Los proveedores adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 10% (diez por ciento)del monto total de la orden de compra cuando el monto de su adjudicación rebase 2,480 dos mil cuatrocientos ochenta Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a $269,253.60 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.) o bien, cuando aun tratándose de montos inferiores, así se determine en las bases, deberán garantizar la seriedad de las propuestas a través de las figuras previstas en el artículo 63 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, a través de la presentación de una garantía que deberá contener el texto del Anexo 8 de las presentes Bases. Para el caso de anticipos si es que aplican, los licitantes adjudicados deberán constituir una garantía mediante póliza de garantía, para otorgar el anticipo de la orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo esto, de acuerdo al artículo 66 Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. CONTRATO: La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección Jurídica del Organismo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega de la garantía por parte del proveedor adjudicado en un horario de 09:00 a 14:00 horas. El representante del participante adjudicado que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original y copia para su cotejo, identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional. Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, esto de conformidad con el Artículo 117 del Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones del Organismo Público Descentralizado del Municipio de Zapopan. El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o poder correspondiente. CONDICIONES DE PAGO: El pago se realizará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la factura correspondiente. El organismo solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. Nota: A la entrega de cada factura para tramite de pago deberá estar acompañada de la OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO EMITIDA POR EL SAT con una vigencia no mayor a 30 días a la fecha de impresión. Serán causas de rechazo administrativo, las siguientes: - Que la factura no cumpla con los requisitos fiscales. - Documentación incompleta o datos de facturación erróneos. - Documentación ilegible, con tachaduras o con enmendaduras. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago incrementara 5 días hábiles al plazo establecido. Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia. SANCIONES: Los Proveedores y licitantes que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de Compras y en las correspondientes bases, serán sancionados por el Órgano Interno de Control del O.P.D. “SSMZ”. De manera enunciativa más no limitativa, las sanciones podrán consistir en apercibimiento, inhabilitación hasta por cinco años o cancelación del registro como proveedor del O.P.D “SSMZ”. Se considerará como falta grave por parte del proveedor, y en su caso, del adquirente, la falsificación de documentos. PENAS CONVENCIONALES Cuando transcurrido el plazo máximo para el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas en el contrato, o no se suministre el bien con la calidad o eficacia acordada en detrimento del servicio que oferta el Organismo, se impondrá al Proveedor el 3% (tres por ciento diario sobre el valor de lo incumplido), calculado sobre el valor del bien, durante el tiempo de atraso en la prestación del servicio por parte del Proveedor, cuando el Proveedor, por causa imputable a este, caiga en el supuesto: El “PROVEEDOR” deberá entregar los bienes y servicios amparados en los renglones solicitados en tiempo y forma en el contrato. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO El Organismo podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente Licitación, cuando el Proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo. El Organismo podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. Serán causas de rescisión del contrato de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: Cuando el Proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren las Bases y el contrato que se suscriba, con excepción de los derechos de cobro y previa autorización del Organismo. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte al patrimonio del Proveedor. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud en el sentido de que el Proveedor ha sido sancionado o se le ha revocado el registro sanitario. Cuando se compruebe que el Proveedor haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en las presentes Bases. RECURSO DE INCONFORMIDAD. En las oficinas del Órgano Interno de Control, calle Ramón Corona número 500, Zapopan Centro, Jalisco, Tel. 36330929 y 36330352 Ext. 7645, se podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA LICITACIÓN. El objeto y motivo de la Licitación deberá ser proporcionada por un “PROVEEDOR” con experiencia en el ramo y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. El Proveedor deberá permitir el acceso a sus instalaciones y brindar las facilidades necesarias para que el Organismo y/o cualquier autoridad facultada para realizar inspecciones y revisiones, efectúen visitas en sus instalaciones y/o realicen verificaciones de la información, a fin de que se confirme el total y estricto cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios acordados en el contrato. La facultad revisora del Organismo incluye la realización de auditorías periódicas. El Proveedor se obliga a contar con todas las medidas para asegurar que se mantenga la confidencialidad de la información relacionada con la contratación de servicios, firmado por ambos, referente a los derechos y obligaciones que se desprendan de este. Los Proveedores deberán establecer estrecha comunicación con la Jefatura de Adquisiciones, a efecto de apegarse a las políticas del Organismo para la recepción del bien o servicio asignado. El “LICITANTE” en caso de resultar adjudicado deberá estar inscrito y actualizado en el Padrón de Proveedores y en caso de actuar por conducto de representante es necesario que este cuente con facultades suficientes y vigentes, antes de la firma del contrato respectivo, en el entendido de que la falta de inscripción en el padrón, no imposibilita que pueda participar del proceso objeto de las presentes bases, pero si es factor imprescindible para la elaboración y formalización del contrato.

ANEXOS

ANEXO 1

JUNTA ACLARATORIA

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano), formular y enviar sus cuestionamientos al correo electrónico establecido en las bases, en hoja membretada preferentemente y firmado por el representante legal.

ANEXO 2

“ACREDITACIÓN LEGAL”

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar firmado por el representante legal y así mismo anexar los documentos de acreditación legal señalados según el caso.

ANEXO 3

CARTA DE PROPOSICIÓN

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y anexar en el sobre cerrado.

ANEXO 4

FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y así mismo anexar en el sobre junto con la documentación señalada.

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente.

ANEXO 6

PROPUESTA TÉCNICA

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexar dentro de su sobre correspondiente su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

ANEXO 7

PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexar dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

ANEXO 8

GARANTÍA:

Formato de compromiso de garantía para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

ANEXO 9

CARTA DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR

Presentar escrito de aceptación o no aceptación de la retención del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco debidamente firmado.

ANEXO 10

ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS Y/O CATALOGO REFERENCIADO

Los interesados en participar deberán entregar fichas técnicas y/o catálogo referenciado con imágenes y fotografías, en la cual describa el artículo, especificaciones y sus características. Se evaluará que el catálogo concuerde con lo solicitado

ANEXO11

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

Presentar constancia de visita de campo

ANEXO UNICO

ANEXO 1

JUNTA ACLARATORIA

FORMATO PARA ENVÍO DE PREGUNTAS

(En hoja membretada preferentemente y firmada obligatoriamente por el representante legal)

No. De Proveedor_________

Licitación identificada por el Número __--__ referente a la contratación de: ______

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado:

II.- Nombre del representante legal, en caso de contar con uno:

III.- Número de registró en el padrón de proveedores del OPD “SSMZ”:

En caso de no estar inscrito en el padrón de proveedores del O.P.D “SSMZ”, presentar manifiesto, bajo propuesta decir la verdad, que es caso de resultar adjudicado se compromete a inscribirse como proveedor de este Organismo.

IV. Bajo protesta decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el presente procedimiento.

V. Relación de los cuestionamientos correspondientes:

| Número: | Pregunta: |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Lugar y Fecha

_____________________________

Nombre (Representante Legal)

Empresa

Nota: deberá enviar por correo en formato Word y PDF, en la fecha acordada de la junta aclaratoria.

ANEXO 2

“ACREDITACIÓN LEGAL”

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

(Nombre) _________________________ ______ , manifiesto "bajo protesta a decir verdad", que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por si o mi representada para suscribir las proposiciones en la presente Licitación identificada por la requisición _________________, a nombre y representación de:(persona física o moral)________________________________________________.

No de Proveedor OPD SSMZ ___________________________

No. De Licitación __________________________

Registro Federal de Contribuyentes: ____________________

Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios.

Calle y número: ____________________________________________

Colonia: Delegación o Municipio: __________________________________

Código Postal: Entidad federativa: ___________________

Teléfonos: Fax: __________________

Correo electrónico: _____________________________

Domicilio para recibir notificaciones en el área metropolitana de Guadalajara o manifestación expresa para recibir notificaciones: _____________________________

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: ________________________________________________________________

Relación de socios o asociados.

Apellido Paterno: ____________________________________

Apellido Materno: _____________

Nombre(s): __________________________

Descripción del objeto social: ___________________________________

Reformas al acta constitutiva: _____________________________________

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente: _________________________

Nombre del apoderado o representante: __________________________________

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -

Escritura pública número: ________________ Fecha: ______________________

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: ___________________________________________________________________

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato / orden de compra / pedido que, en su caso, sea suscrito con el Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Municipio de Zapopan”, Jalisco, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante

Nombre del Licitante

ANEXO 3

CARTA DE PROPOSICIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

LICITACIÓN NUMERO: ___________________

FECHA: _______________________________

EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: ___________________

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE:

- Mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para participar en la presente licitación, establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- Presento declaración de integridad y no colusión; mediante la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe, por si o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, o cualquier otro acto que otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Así como de incitar la celebración de acuerdos colusorios, tanto con los servidores públicos que intervienen como con los demás licitantes participantes.

- Manifiesto que la empresa que represento es (micro, pequeña, mediana o grande): _______________________

- Manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada.

- Manifiesto que me responsabilizo por la calidad de todos los servicios y bienes incluidos en mi propuesta y me comprometo a responder por el plazo contratado y de los posibles defectos, daños, perjuicios y vicios ocultos que resulten en cualquiera de los bienes, servicios y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir por su uso.

- Manifiesto que de resultar adjudicados seremos responsables del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, de las obligaciones pactadas, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en los bienes por daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general de cualquier avería o desavenencia imputable a mi representada, y con ello reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados de ser el caso.

- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que analice con detenimiento las bases para la Licitación y las especificaciones correspondientes proporcionadas por el Organismo, que conozco la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento, las Bases, y, por lo tanto, me comprometo a sujetarme a su contenido.

- Manifiesto que la propuesta técnica y correspondiente cotización presentada corresponde a las especificaciones que se solicitan y que corresponden en su totalidad a lo requerido en las Bases.

- Los precios que ofertamos serán fijos hasta el término de entrega de los bienes o prestación de los servicios.

- De resultar adjudicados en caso de no estar inscritos o vigentes en el padrón de proveedores del Organismo, realizaremos el trámite correspondiente para efectos de la formalización del contrato/orden de compra/pedido

- Que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo a firmar el contrato procedente, en el plazo que fije el Organismo, el cual se me notificaría una vez emitido el fallo.

- Que estoy conforme con que, en caso de ser procedente, se apliquen a mí representada las medidas disciplinarias que pudieran determinarse en el supuesto de falsedad de datos y/o declaración, incluyendo la descalificación de la Licitación.

- Me comprometo a cumplir con todas las especificaciones incluidas en las Bases.

- Me comprometo a entregar los bienes o servicios en un plazo no mayor al especificado en las Bases.

- Todos los compromisos expuestos en las bases serán sin costo adicional para el Organismo.

- Manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al organismo y/o a terceros si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.

- Tenemos pleno conocimiento de las infracciones en las que podemos incurrir en caso de omisión, simulación, incumplimiento o presentación de información falsa;

- Que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas y documentos presentados en esta licitación, así como el respectivo contrato/orden de compra/ pedido que se derive.

- Que cuento con la suficiente capacidad para atender los requisitos de volúmenes y tiempos de respuesta solicitados en las Bases.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante

Nombre del Licitante

ANEXO 4

FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-024/2024 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE-ENFERMERA.

Sobre el particular, quien suscribe C. Nombre completo del representante legal del Licitante, bajo protesta de decir verdad, en nombre propio y de mí representado nombre completo del Licitante, en caso de ser diferente al del representante legal, MANIFIESTO Y ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

- La propuesta técnica presentada corresponde a los servicios que oferto y que corresponden en su totalidad a lo requerido en las Bases.

- Que mi representada está al corriente en la presentación en tiempo y forma de las declaraciones de impuestos federales y locales, anuales respecto de los últimos ejercicios fiscales y provisionales correspondientes hasta la actualidad.

IMPORTANTE: DEBERÁ ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- Formato 32-D con opinión positiva emitido por el Servicio de Administración      Tributaria (SAT) para corroborar que está al corriente en sus obligaciones fiscales, con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de propuesta.

- Documento que acredita estar al corriente de impuesto sobre nómina. Copia Simple legible del último pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo con una vigencia de máximo 60 días de antigüedad anteriores a la fecha de presentación de propuesta (Impuesto sobre nómina)

- Documento que acredita encontrarse al corriente en cuotas obrero patronales de seguridad social. Estar al corriente de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditarlo deberá presentar la Opinión del Cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, en opinión positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corroboré no tenerlos).

- Constancia de Situación Fiscal con un máximo de tres meses de emisión anteriores a la fecha de presentación de propuestas, sea proveedor inscrito en nuestro padrón o no.

- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corrobore no tenerlos).

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CANTIDADES, CONDICIONES DE ENTREGA, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRIENTE

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

La finalidad de la presente licitación es la adquisición e implementación de un sistema de llamado paciente-enfermera para el Hospital General y las dos unidades Cruz Verde (Norte y Sur). Este sistema desempeñará un papel crucial en la gestión eficiente de las solicitudes de asistencia de los pacientes, mejorando la comunicación entre los pacientes y el personal de enfermería, y asegurando una respuesta rápida y efectiva ante cualquier necesidad médica.

Se establece que los componentes y servicios a adquirir deben ser completamente nuevos, excluyendo productos provenientes de saldos, reconstrucciones, descontinuados o aquellos que estén en proceso de discontinuación durante los 12 meses posteriores a la conclusión de este proceso de licitación. La verificación de esta condición será respaldada mediante la presentación de la documentación correspondiente.

El sistema debe ser escalable y adaptable a las futuras necesidades del hospital y las unidades Cruz Verde, garantizando la máxima interoperabilidad y compatibilidad con otros sistemas de gestión hospitalaria existentes. Además, deberá cumplir con los estándares de calidad y normativas vigentes en el sector de la salud.

La implementación de este sistema es vital para mejorar la calidad de la atención al paciente y optimizar los procesos operativos dentro de nuestras instalaciones, asegurando una respuesta rápida y eficiente a las necesidades de los pacientes y permitiendo eficientar la operatividad cotidiana teniendo comunicación entre los pacientes hospitalizados y el área médica.

La solicitud responde a los requerimientos enlistados a continuación:

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA LA UNIDAD CV SUR PARA POR LO MENOS 2 CENTRALES DE ENFERMERÍA, 2 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 10 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 4 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |
| 2 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA LA UNIDAD CV NORTE PARA POR LO MENOS 1 CENTRAL DE ENFERMERÍA, 4 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 12 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 8 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |
| 3 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN PARA POR LO MENOS 3 CENTRALES DE ENFERMERÍA, 14 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 60 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 28 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |
| 4 | CONSOLA PARA CENTRAL DE ENFERMERÍA DIGITAL | PIEZA | 6 |
| 5 | LÁMPARA DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO CON POR LO MENOS 3 COLORES | PIEZA | 21 |
| 6 | ESTACIÓN DE LLAMADO DE PACIENTE CON 2 BOTONES QUE INCLUYE CORDÓN O PERILLA DE LLAMADO CON POR LO MENOS 3 METROS DE LARGO CON CINTILLA AJUSTABLE DE VELCRO, SIN AUDIO | PIEZA | 82 |
| 7 | ESTACIÓN CON CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP65 | PIEZA | 40 |
| 8 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA LA UNIDAD CRUZ VERDE NORTE | SERVICIO | 1 |
| 9 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA LA UNIDAD CRUZ VERDE SUR | SERVICIO | 1 |
| 10 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SERVICIO | 1 |
| 11 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN LA UNIDAD CRUZ VERDE NORTE | PAQUETE | 1 |
| 12 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN LA UNIDAD CRUZ VERDE SUR | PAQUETE | 1 |
| 13 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | PAQUETE | 1 |

De igual manera se presenta la siguiente tabla que detalla la disposición de los equipos que forman parte del sistema de llamado paciente enfermera.

| Unidad | Área | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA | CONSOLA DE ENFERME-RAS DIGITAL | LÁMPARA DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO CON POR LO MENOS 3 COLORES | ESTACIÓN DE LLAMADO DE PACIENTE CON 2 BOTONES QUE INCLUYE CORDÓN O PERILLA DE LLAMADO CON POR LO MENOS 3 METROS DE LARGO CON CINTILLA SUJETABLE DE VELCRO, SIN AUDIO | ESTACIÓN CON CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital General de Zapopan | SITE - Hospitalización | 1 |  |  |  |  |
| Cruz Verde Norte | SITE | 1 |  |  |  |  |
| Cruz Verde Sur | SITE | 1 |  |  |  |  |
| HGZ | Pediatría |  | 1 |  |  |  |
| HGZ | Obstetricia |  | 1 |  |  |  |
| HGZ | Medicina Interna |  | 1 |  |  |  |
| HGZ | Pediatría |  |  | 2 |  |  |
| HGZ | Obstetricia |  |  | 6 |  |  |
| HGZ | Medicina Interna |  |  | 7 |  |  |
| HGZ | Pediatría |  |  |  | 12 |  |
| HGZ | Obstetricia |  |  |  | 20 |  |
| HGZ | Medicina Interna |  |  |  | 28 |  |
| HGZ | Pediatría |  |  |  |  | 2 |
| HGZ | Obstetricia |  |  |  |  | 12 |
| HGZ | Medicina Interna |  |  |  |  | 14 |
| HGZ | Servicio General |  |  |  |  |  |
| Cruz Verde Norte | Hospitalización |  | 1 |  |  |  |
| Cruz Verde Norte | Hospitalización |  |  | 4 |  |  |
| Cruz Verde Norte | Hospitalización |  |  |  | 12 |  |
| Cruz Verde Norte | Hospitalización |  |  |  |  | 8 |
| Cruz Verde Norte | Servicio General |  |  |  |  |  |
| Cruz Verde Sur | Encamados hombres |  | 1 |  |  |  |
| Cruz Verde Sur | Encamados mujeres |  | 1 |  |  |  |
| Cruz Verde Sur | Encamados hombres |  |  | 1 |  |  |
| Cruz Verde Sur | Encamados mujeres |  |  | 1 |  |  |
| Cruz Verde Sur | Encamados hombres |  |  |  | 5 |  |
| Cruz Verde Sur | Encamados mujeres |  |  |  | 5 |  |
| Cruz Verde Sur | Encamados hombres |  |  |  |  | 2 |
| Cruz Verde Sur | Encamados mujeres |  |  |  |  | 2 |
| Cruz Verde Sur | Servicio General |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 3 | 6 | 21 | 82 | 40 |

Propuesta técnica:

Se adjunta como “ANEXO UNICO” los planos de ubicación de las instalaciones dónde se deberá realizar la instalación de las controladoras centrales, las consolas de enfermeras, las lámparas de pasillo con indicador auditivo, la estación de llamado de paciente y las estaciones con cordón para baño y/o regadera.

La señal de llamada de las habitaciones y sus baños y regaderas debe de transmitirse mediante cable y en sistemas digitales, no se aceptarán propuestas en sistemas análogos ni que dependan de comunicación mediante redes wifi.

El sistema de recepción y gestión de llamadas de emergencia será una solución basada en un software único, que funcione dentro de la red propia del hospital y de las unidades y que pueda ser administrado por el personal de la jefatura de Tecnologías de la Información del OPD SSMZ

La solución debe permitir una configuración del sistema para determinar qué tipo de señales llegan a qué puesto de enfermería en función de la habitación, del horario, del tipo de señal, etc. Debe ser totalmente configurable. La asignación de habitaciones a controles de enfermería debe poder ser configurable, de manera que se pueda incluso recibir las señales de cada pulsador en cualquier control de enfermería.

Los avisos deben ser claramente visibles en la aplicación y deben permitir la localización en un plano de la habitación que ha realizado la llamada en los controles de enfermería. También se habilitará en los controles de enfermería una señal luminosa que indique que hay un aviso.

Las alarmas deben mantenerse en la pantalla hasta su adecuada cancelación por personal médico en el punto de origen (la habitación o el baño), para evitar omitir alarmas por error desde los puestos del control de enfermería. Igualmente, la aplicación alertará de los dispositivos que queden fuera de línea.

La aplicación debe permitir la generación de informes a medida con los parámetros disponibles en la base de datos y éstos pueden ser enviados por correo electrónico, a un fichero Excel o a una impresora. La información

debe poder mostrarse de forma gráfica, al estilo de un cuadro de mandos interactivo y presentar KPIs (indicadores clave del funcionamiento) para facilitar los análisis estadísticos de la operación. Deberá recoger al menos la siguiente información: - Tiempo medio de atención a una llamada - Porcentaje de llamadas atendidas más tarde del tiempo establecido - Número de llamadas por franja horaria, turno laboral y día de la semana –

Cronograma de Proyecto:

El proveedor deberá presentar una carta compromiso donde manifieste que, una vez entregada la orden de compra, se compromete a iniciar el proyecto de manera inmediata. Asimismo, deberá proporcionar de manera obligatoria un calendario con los tiempos de ejecución, especificando las etapas de configuración e instalación de todo el sistema de llamado paciente enfermera.

Equipamiento y Herramientas:

Se requiere que el proveedor anexe a su propuesta técnica una manifestación por escrito indicando que cuentan con el equipo y las herramientas necesarias para llevar a cabo la instalación del sistema de llamado paciente enfermera. Es necesario que presenten cartas de proveedor o en su defecto las debidas certificaciones que avalen la capacidad del proveedor de operar, configurar e instalar los equipos solicitados.

Aunque esta no es una relación exhaustiva, el adjudicatario deberá realizar los siguientes trabajos:

- Suministro de los elementos necesarios para habilitar los sistemas,

- Instalación de los elementos que integran los sistemas: instalación de puntos de llamada de pacientes incluyendo desensamble de para consola para la colocación e instalación del sistema, ranura en lámina de aluminio para colocación de botonera, conexión a la botonera a la salida del bus y ensamble y montaje de la consola. instalación y configuración del software en su caso.

- Puesta en marcha del sistema con la realización de cuantas pruebas sean necesarias para comprobación del correcto funcionamiento de las instalaciones.

- Capacitación tanto al personal usuario del sistema como al personal que se determine de informática y mantenimiento

- Entrega de documentación completa de la instalación realizada, una vez terminada la misma.

Visita de Campo Obligatoria:

Se solicita la visita de campo obligatoria para verificar las condiciones y áreas donde se llevarán la instalación de los equipos para garantizar que los equipos ofertados sean viables técnicamente en su instalación y puesta en marcha tanto en el Hospital General de Zapopan como en las Unidades Cruz Verde Sur y Cruz Verde Norte

Condiciones de Tiempos de Entrega:

El tiempo máximo de entrega e instalación tras la adjudicación será de 8 semanas, entendiendo que en este periodo máximo de tiempo las áreas operativas del sistema de llamado paciente enfermera deben de haber sido capacitadas y los equipos completamente configurados y conectados al sistema de llamado paciente enfermera.

Condiciones de la Entrega:

Todas las entregas deberán de ser coordinadas y validadas previamente con la Jefatura de Enfermería para determinar fecha, hora y personal que estará presente en la entrega, independientemente de la ubicación en que se realice la misma. Previo a cada entrega se deberá de hacer llegar vía correo electrónico en la cuenta enfermeria@zapopan.gob.mx el

listado de los equipos que serán entregados indicando en dicho listado: cantidad, descripción, modelo, marca y número de serie.

La entrega deberá realizarse en el lugar designado para la instalación, misma que corresponde a las unidades Cruz Verde y/o las instalaciones del Hospitalito, previa validación con la Jefatura de Enfermería.

Condiciones de la Adjudicación:

La presente licitación será adjudicada a un solo participante, así mismo los equipos que forman parte del sistema deben de ser marcas compatibles entre sí para garantizar la consistencia y compatibilidad entre los diferentes componentes acorde al proyecto, facilitar la gestión y soporte técnico, facilitar la actualización y escalabilidad del sistema cumpliendo estándares de calidad y fiabilidad.

Condiciones a las empresas ofertantes:

La empresa ofertante deberá demostrar por escrito la implementación previa de sistemas o trabajos similares, indicando:

Centros donde están instalados los mismos

Marca y modelo instalado

Su alcance en dispositivos instalados

Estaciones de llamado de paciente

Consolas o centrales de enfermería

Cordones de llamado para baño y/o regadera

Fecha de instalación.

Condiciones de las Garantías:

El proveedor adjudicado deberá presentar escrito en el que manifieste otorgar por lo menos 1 año de garantía en los equipos ofertados y en la obra de instalación

Es imperativo destacar que los equipos ofertados deben ser óptimos para operar de manera eficiente en condiciones normales de un área de respuesta a emergencias y hospitalización. Es responsabilidad del proveedor garantizar que los productos ofertados sean adecuados para su funcionamiento en este tipo de entorno y que cualquier servicio de garantía incluya la cobertura total, independientemente de las condiciones específicas.

Con la finalidad de realizar una evaluación cualitativa de manera objetiva, los proveedores interesados en participar, deberán presentar ficha técnica del equipo y/o manual de operación que señale características, modelo, instrucciones y precauciones que se deben considerar en la utilización, dicha información debe de ser detallada que describa las características del bien ofertado, en caso de que éstas se presenten escritas en otro idioma, deberán de ser traducidas al español (latino), haciendo hincapié en que no se aceptan traducciones automatizadas. La misma documentación deberá de presentarse también en la propuesta técnica. De no presentar dicha información la propuesta técnica será desechada y la propuesta económica sólo servirá como comparativo para determinar el fallo.

Si en el periodo de garantía se comprueba la existencia de defectos o vicios ocultos en los bienes recibidos, que presenten fallas recurrentes por un periodo mayor a 5 meses, se solicitará el cambio total del bien; así mismo cuando la falla del equipo impida su correcta operación.

Otras Condiciones:

Se requiere que el proveedor ofrezca un programa de capacitación inicial para el personal encargado del mantenimiento y operación de los equipos.

El proveedor deberá proporcionar soporte técnico local durante el período de garantía.

PROPUESTA ECONÓMICA:

Los participantes deberán presentar su propuesta económica en Moneda Nacional, no serán aceptadas cotizaciones en otro tipo de moneda.

La asignación del servicio objeto de la presente licitación será a un solo participante

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS:

Sólo se evaluarán las propuestas de los licitantes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases, considerando el sistema COSTO BENEFICIO, con énfasis en los siguientes parámetros:

Calidad: Evaluando la calidad y durabilidad de los materiales de los equipos propuestos, así como de los materiales propuestos para la instalación del sistema de llamada paciente-enfermera

- Tipo y calidad de los cables utilizados

- Calidad de los dispositivos de llamada

- Resistencia y durabilidad de los materiales bajo condiciones de uso normales y adversas

Precio Inversión Justa y Adecuada del costo total del proyecto, considerando la calidad de los materiales y la mano de obra requerida.

- Comparación del costo de los materiales y equipos con los estándares del mercado

- Relación calidad-precio de los componentes

- Costos de mano de obra.

Plazos de Ejecución: Tiempos de Suministro e Instalación evaluando la propuesta en estos términos, sin descuidar la calidad del trabajo.

- Tiempo total estimado para la instalación completa

- Plan de trabajo y cronograma detallado

- Medidas propuestas para asegurar la calidad durante la ejecución.

Garantías: Evaluando la cobertura de la garantía ofrecida, tanto en términos de defectos de fabricación como en la calidad de la mano de obra, por un mínimo de 1 año.

- Duración de la garantía

- Alcance de la garantía (materiales, mano de obra, dispositivos)

- Procedimientos para reclamaciones y soporte postventa.

Experiencia del Proveedor: en la instalación de sistemas similares

Evidencia de proyectos similares realizados anteriormente. Presentación de referencias de clientes anteriores.

Cumplimiento Normativo y Certificaciones:

Asegurar que el sistema cumple con las normativas y regulaciones de salud aplicables. Evaluar si el proveedor y el sistema cuentan con certificaciones de calidad reconocidas.

Innovación y Funcionalidades Adicionales:

Evaluar la modernidad y la tecnología utilizada en el sistema propuesto.

Evaluar si el sistema ofrece funcionalidades adicionales que puedan ser beneficiosas, como integración con otros sistemas del hospital, alertas automáticas, sistema de telefonía, sistema de voceo, sistema de hospitalización.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

ANEXO 6

PROPUESTA TÉCNICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Local con concurrencia del comité de numero____________

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Bienes y/o Servicios ofertados:

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexarlo dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

| Renglón | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Marca modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA LA UNIDAD CV SUR PARA POR LO MENOS 2 CENTRALES DE ENFERMERÍA, 2 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 10 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 4 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |  |
| 2 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA LA UNIDAD CV NORTE PARA POR LO MENOS 1 CENTRAL DE ENFERMERÍA, 4 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 12 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 8 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |  |
| 3 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN PARA POR LO MENOS 3 CENTRALES DE ENFERMERÍA, 14 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 60 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 28 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |  |
| 4 | CONSOLA PARA CENTRAL DE ENFERMERÍA DIGITAL | PIEZA | 6 |  |
| 5 | LÁMPARA DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO CON POR LO MENOS 3 COLORES | PIEZA | 21 |  |
| 6 | ESTACIÓN DE LLAMADO DE PACIENTE CON 2 BOTONES QUE INCLUYE CORDÓN O PERILLA DE LLAMADO CON POR LO MENOS 3 METROS DE LARGO CON CINTILLA AJUSTABLE DE VELCRO, SIN AUDIO | PIEZA | 82 |  |
| 7 | ESTACIÓN CON CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP65 | PIEZA | 40 |  |
| 8 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA LA UNIDAD CRUZ VERDE NORTE | SERVICIO | 1 |  |
| 9 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA LA UNIDAD CRUZ VERDE SUR | SERVICIO | 1 |  |
| 10 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SERVICIO | 1 |  |
| 11 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN LA UNIDAD CRUZ VERDE NORTE | PAQUETE | 1 |  |
| 12 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN LA UNIDAD CRUZ VERDE SUR | PAQUETE | 1 |  |
| 13 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | PAQUETE | 1 |  |

Tiempo de entrega ____________

Tiempo de garantía (plazo en el cual el licitante se responsabiliza de la calidad de los bienes o servicios) ______________

Me comprometo y me obligo a cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en las bases de esta licitación.

Finalmente, manifiesto que mí representada en caso de resultar adjudicada contara con el stock suficiente para atender las necesidades de los servicios del O.P.D. Salud del Municipio de Zapopan.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

DEBERÁ ANEXAR EN HOJA MEMBRETADA TODO LO QUE INCLUYA EL SERVICIO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 5.

ANEXO 7

PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Local con concurrencia del comité de numero____________

Manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Bienes y/o Servicios ofertados:

| Renglón | Descripción del Bien | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA LA UNIDAD CV SUR PARA POR LO MENOS 2 CENTRALES DE ENFERMERÍA, 2 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 10 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 4 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |  |  |
| 2 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA LA UNIDAD CV NORTE PARA POR LO MENOS 1 CENTRAL DE ENFERMERÍA, 4 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 12 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 8 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |  |  |
| 3 | KIT DE CONTROLADORA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO, COMUNICACIÓN Y CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN PARA POR LO MENOS 3 CENTRALES DE ENFERMERÍA, 14 LÁMPARAS DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO, 60 ESTACIONES DE LLAMADO DE PACIENTE Y 28 ESTACIONES DE CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA | PAQUETE | 1 |  |  |
| 4 | CONSOLA PARA CENTRAL DE ENFERMERÍA DIGITAL | PIEZA | 6 |  |  |
| 5 | LÁMPARA DE PASILLO E INDICADOR AUDITIVO CON POR LO MENOS 3 COLORES | PIEZA | 21 |  |  |
| 6 | ESTACIÓN DE LLAMADO DE PACIENTE CON 2 BOTONES QUE INCLUYE CORDÓN O PERILLA DE LLAMADO CON POR LO MENOS 3 METROS DE LARGO CON CINTILLA AJUSTABLE DE VELCRO, SIN AUDIO | PIEZA | 82 |  |  |
| 7 | ESTACIÓN CON CORDÓN PARA BAÑO Y/O REGADERA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP65 | PIEZA | 40 |  |  |
| 8 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA LA UNIDAD CRUZ VERDE NORTE | SERVICIO | 1 |  |  |
| 9 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA LA UNIDAD CRUZ VERDE SUR | SERVICIO | 1 |  |  |
| 10 | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE BOTONERA CON TAPA EN CONSOLA MÉDICA, INCLUYE: DESENSAMBLE DE LA CONSOLA PARA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA, RANURA EN LÁMINA DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE BOTONERA, CONEXIÓN DE LA BOTONERA A LA SALIDA DEL BUS, ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA, LIMPIEZA DEL SITIO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | SERVICIO | 1 |  |  |
| 11 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN LA UNIDAD CRUZ VERDE NORTE | PAQUETE | 1 |  |  |
| 12 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN LA UNIDAD CRUZ VERDE SUR | PAQUETE | 1 |  |  |
| 13 | TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, SUJECIÓN E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA COMO SON DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, BOBINAS DE CABLE UTP, TUBERÍAS, CANALETA DE SOBREPONER Y BAJADA, CAJA PARA SOBREPONER, ANCLAJE A MURO, Y DEMÁS MISCELÁNEOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN | PAQUETE | 1 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

Finalmente, manifiesto que mí representada en caso de resultar adjudicada contara con el stock suficiente para atender las necesidades de los servicios del O.P.D. Salud del Municipio de Zapopan.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION, LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOTA IMPORTANTE: INCLUIR EN SU SOBRE CORRESPONDIENTE UNA USB QUE CONTENGA ESTE FORMATO EN EXCEL.

ANEXO 8

GARANTÍA:

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-024/2024 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA.

C. (Nombre completo del representante legal del Licitante), representante legal del (nombre completo del Licitante), me comprometo en caso de adjudicación en la licitación pública con concurrencia del Comité de Adquisiciones con número LPCC-024/2024, a favor y a disposición de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, con RFC: SSM010830U83 y domicilio en la calle Ramón Corona 500 Col. Centro, Zapopan, Jalisco. C.P. 45100, para garantizar por parte de “nombre y dirección completos del Licitante” el estado de los bienes y/o servicios, así como la reparación de los defectos y vicios ocultos que pudieren aparecer y que me sean imputables así como el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y especificaciones contraídas mediante  contrato derivado de la  Licitación Pública Con Concurrencia del Comité de Adquisiciones número LPCC-024/2024 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA. por lo que, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas, se hará exigible.

La garantía estará vigente durante el plazo que contemple el contrato, y se mantendrá así en caso de substanciación de juicios o recursos hasta su total resolución. La garantía sólo podrá ser cancelada mediante la presentación de un escrito para dicho fin por parte del beneficiario de la garantía.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

ANEXO 9

CARTA DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”

PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-024/2024 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA.

C. ______________________________________ en mi calidad de representante legal de la empresa _____________________________________  bajo protesta de decir verdad manifiesto que de acuerdo al artículo 59 fracción XVI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios;____________________(indicar) (SÍ AUTORIZO) O (NO AUTORIZO), el no indicarlo será motivo de descalificación, que me sea retenida mi aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de IVA, para que sea aportado al Fondo Impulso Jalisco.

Manifiesto que esta retención no tendrá repercusión en la integración de mi propuesta económica.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

ANEXO 10

FORMATO DE ENTREGA DE FICHAS TECNICAS Y/O CATÁLOGO REFERENCIADO

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-024/2024 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE ENFERMERA.

| RENGLÓN | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |

El no entregar fichas técnicas y/o certificados referenciados será motivo de descalificación

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _________________

(Lugar y fecha)

ANEXO 11

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-024/2024 PARA LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMATICAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.

En el presente formato hacemos constar que hemos acudido a la dirección establecida en la convocatoria para la revisión de las instalaciones para la revisión y evaluación del concepto que se establece en las bases de licitación.

| UNIDAD | FECHA DE VISITA |
| --- | --- |

Empresa:    _____________________________________________________________________________

______________________________                         ______________________________

Nombre y firma   Licitante                                  Nombre, sello y Firma Área Requirente

________________________________

Nombre, sello y firma Área Convocante

ANEXO UNICO

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

CRUZ VERDE NORTE

CRUZ VERDE SUR